Leistungsbeschreibung Doppelwandelemente

| Pos. | Beschreibung | E.P. | gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | € | € |
| Pos 1.0 | Doppelwandelemente als Halbfertigteile nach DIN 1045 und Zulassungsbescheid -Betongüte C 20/25 -Wandschalen im Stoßbereich mit Dreikantleisten gefast -Oberfläche schalungsglatt, spachtel- oder tapezierfähig -Gitterträger und Betonstahl sowie vereinbarte oder erforderliche Zulagen und Zubehör werden gesondert abgerechnet -Schalenstärke mind. 2 x 5 cm; tatsächliche Schalendicke nach statischen Erfordernissen entsprechend DIN 1045 |  |  |
|  | ......... m2 | Gesamtwanddicke 18,0 cm | ...................... | ...................... |
|  | ......... m2 | Gesamtwanddicke 20,0 cm | ...................... | ...................... |
|  | ......... m2 | Gesamtwanddicke 24,0 cm | ...................... | ...................... |
|  | ......... m2 | Gesamtwanddicke 25,0 cm | ...................... | ...................... |
|  | ......... m2 | Gesamtwanddicke 30,0 cm | ...................... | ...................... |
|  | ......... m2 | Gesamtwanddicke ....... cm | ...................... | ...................... |

| Pos 1.1 | Liefern der in Pos 1.0 eingebauten statisch und konstruktiv erforderlichen Bewehrung einschließlich Standardgitterträger. Abrechnung auf Grundlage der Stahlliste des Herstellers |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ........... | kg | ...................... | ...................... |

| Pos 1.2 | Liefern der in Pos 1.0 eingebauten statisch und konstruktiv erforderlichen Schub- und Zulagebewehrung als Bügel- oder Sonderbewehrung. Abrechnung auf Grundlage der Stahlliste des Herstellers |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ........... | kg | ...................... | ...................... |

| Pos 1.3 | Zubehör und Einbauteile als Zulage zu Pos 1.0 entsprechend Zubehörpreisliste gültig ab 1.1.2001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stahl |  |
|  | ........... | kg | gebogener Stahl | ...................... | ...................... |
|  | ........... | kg | Gitterträger bei ruhender Wandbelastung | ...................... | ...................... |
|  | ........... | kg | Gitterträger bei dynam. Wandbelastung | ...................... | ...................... |
|  | ........... | kg | Liefern von Eck- und Stoßbewehrung geschnitten und gebogen BST 500 S+M | ...................... | ...................... |
|  | Beton |  |
|  | ........... | cm/m² | Erhöhung der Plattenstärke pro cm/m² ab 5 cm Regelstärke je Schale | ...................... | ...................... |
|  | ........... | m² | Zuschlag für Beton C 30/37 und wu-Beton | ...................... | ...................... |
|  | ........... | ........... | .................................................................................... | ...................... | ...................... |
|  | Schalung und Aussparung |  |
|  | ........... | lfdm | Türen und Fenster abschalen aus sägerauhem Holz bis 30 cm, Kanten nicht gefast | ...................... | ...................... |
|  | ........... | lfdm | wie vor, jedoch in Faserbeton bis 30 cm | ...................... | ...................... |
|  | ........... | lfdm | Stirnabschalung in Faserbeton bis 30 cm | ...................... | ...................... |
|  | ........... | lfdm | Schräge Wandabschalung einseitig | ...................... | ...................... |
|  | ........... | lfdm | Gehrungsschnitt einseitig | ...................... | ...................... |
|  | ........... | Stück | Aussparung zweiseitig bis 0,1 m² (z.B. Styropor) | ...................... | ...................... |
|  | ........... | lfdm | Schlitze/Ausklinkungen einseitig waagerecht und senkrecht bis 20 cm, Kanten nicht gefast | ...................... | ...................... |
|  | ........... | lfdm | Schlitze/Ausklinkungen mit Verdrängungskörper | ...................... | ...................... |
|  | ........... | m² | Plattenzuschlag kleiner 6 m² | ...................... | ...................... |
|  | ........... | ........... | ..................................................................................... | ...................... | ...................... |
|  | Einbauteile |  |
|  | ........... | Stück | Fenster bauseits gestellt | ...................... | ...................... |
|  | ........... | Stück | Türen bauseits gestellt | ...................... | ...................... |
|  | ........... | Stück | Elektrodose liefern und einbauen pro Stück | ...................... | ...................... |
|  | ........... | lfdm | Elektrorohre PG 16 FbY liefern und einbauen | ...................... | ...................... |
|  | ........... | lfdm | Liefern von HMS 28/15 (Mindestverrechnung 1 lfdm) | ...................... | ...................... |
|  | ........... | lfdm | Einbau von bauseits gestellten Bewehrungsanschlüssen | ...................... | ...................... |
|  | ........... | Element | Transportanker und Montagehülsen pro Element | ...................... | ...................... |
|  | ........... | Stück | Hülsendübel für Eckbefestigung | ...................... | ...................... |
|  | ........... | lfdm | Liefern und einbauen von HTA Schienen | ...................... | ...................... |
|  | ........... | ........... | ..................................................................................... | ...................... | ...................... |
|  | Planänderung |  |
|  | ........... | Plan | Planänderung durch Kunden pro Plan | ...................... | ...................... |
|  | Transportkosten |  |
|  | ........... | m² | Transportkosten pro m² bis 150 km | ...................... | ...................... |
|  | ........... | m² | Mindermengenzuschlag unter 65 m² pro fehlenden m² | ...................... | ...................... |
|  | ........... | Std. | Standzeiten ab 1,5 Stunden | ...................... | ...................... |
|  | ........... | ........... | ..................................................................................... | ...................... | ...................... |
|  | Montagematerial |  |
|  | ........... | m² | Unterleger, Schrauben, Dübel | ...................... | ...................... |